Leistungsverzeichnis Bawart 2schicht Parkett



BAWART

HOLZ

Parkett





BAWART

HOLZ

Parkett



| Position |  | Bezeichnung |  |  | Menge | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2schicht Parkett |  | Liefern und verlegen von Bawart 2schicht Parkett mit ca. 4 mm Nutzschicht und 5-fach kreuzverleimter Sperrholzschicht, mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegefähigen Untergrund verklebt |  |  |  |  |
|  |  | Brandverhalten: Cfl_s1 geprüft |  |  |  |  |
|  |  | Holzart: | Eiche |  |  |  |
|  |  | Qualität: |  |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: |  |  |  |  |
|  |  | Stabtyp: |  |  |  |  |
|  |  | Länge: |  |  |  |  |
|  |  | Stärke: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: |  |  |  |  |
| 2 Oberfläche ölen |  | Reinigung und Endölung der Oberfläche mit WOCA Diamondöl laut Herstellerangaben |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/m²: |  |  |  |  |
| 3 Sockelleisten |  | Liefern und montieren von Sockelleisten Bawart SL300 massiv, 15/50 mm, gedübelte Montage |  |  |  |  |
|  |  | Holzart: |  |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/lfm: |  |  |  |  |
| 4 Fidbox |  | Liefern und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  | Einheitspreis/Stk.: |  |  |  |  |
|  |  | Angebotssumme |  |  |  |  |
|  |  | zuzüglich 20 % MwSt |  |  |  |  |
|  |  | Gesamtbetrag |  |  |  |  |

Stand 10/13

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at