Leistungsverzeichnis Bawart Massiv Parkett 22 mm



BAWART

HOLZ

Parkett





BAWART

HOLZ

Parkett



| Position |  |  | Bezeichnung |  |  |  | Menge | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Massiv Parkett 22 mm |  |  | Liefern und verlegen von Bawart Massiv Parkett 22 mm stark, Nut mit angehobelter Felder, 12 mm Nutzschicht, 200 – 500 mm lang, 50/70 mm breit, vollflächig mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegefähigen Untergrund verklebt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brandverhalten: Cfl_s1 geprüft |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Holzart: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qualität: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verlegemuster: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stablänge: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stabbreite: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Einheitspreis/m²: |  |  |  |  |  |
| 2 Oberfläche lackieren |  |  |  | Schleifen und Lackieren der Parkettoberfläche mit LOBA Wasserlack 2K Duo laut Herstellerangaben |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einheitspreis/m²: |  |  |  |  |
| 2.1 Variante: Oberfläche ölen |  |  |  | Schleifen und Ölen der Parkettoberfläche mit WOCA Diamondöl laut Herstellerangaben |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lohn: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Material: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Einheitspreis/m²: |  |  |  |  |
| 3 Sockelleisten |  |  | Liefern und montieren von Sockelleisten Bawart SL300 massiv, 15/50 mm, gedübelte Montage |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Holzart: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oberfläche: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Einheitspreis/lfm: |  |  |  |  |  |
| 4 Fidbox |  |  | Liefern und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Einheitspreis/Stk.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Angebotssumme |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zuzüglich 20 % MwSt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gesamtbetrag |  |  |  |  |  |

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG ∙ A-6832 Sulz ∙ Lindenweg 12 ∙ T 05522/44307 ∙ F 05522/44307-21 ∙ bawart@bawart.at ∙ www.bawart.at

Stand 08/14